## Slide 1
(b)
TIF, FWHM = 4 mm
[nm]
0
8
10 mm
10 mm
102
25
Dwell time
Total dwell time = 8.15 min
[s]
0.1
0.3
(c)
Raster path
92
16
[mm]
[mm]
Removed surface error
PV = 22.43 nm, RMS = 6.31 nm
[nm]
-10
10
92
16
[mm]
Residual surface error
PV = 20.99 nm, RMS = 0.20 nm
[nm]
-0.5
0.5
(a)
Target removal map in CA
RMS = 6.32 nm
92 mm
16mm
[nm]
-10
10
(d)
Maze path
102
25
Dwell time
Total dwell time = 8.15 min
[s]
0.1
0.3
[mm]
92
16
[mm]
Removed surface error
PV = 22.38 nm, RMS = 6.31 nm
[nm]
-10
10
92
16
[mm]
Residual surface error
PV = 20.84 nm, RMS = 0.26 nm
[nm]
-0.5
0.5
(e)
RAP path
102
25
Dwell time
Total dwell time = 8.15 min
[s]
0.1
0.3
[mm]
92
16
[mm]
Removed surface error
PV = 23.70 nm, RMS = 6.34 nm
[nm]
-10
10
92
16
[mm]
Residual surface error
PV = 20.40 nm, RMS = 0.51 nm
[nm]
-1.0
1.0